| 會 議 記 錄 NO.47 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議名稱 | 鄉城桂花鄉大樓管理委員會例行會議記錄 |  |  |
| 會議地點 | 俱樂部二樓電腦教室 | 開會時間 | 92年10月13日20時00分 |
| 主 席 | 主任委員 柯明達先生 | 記 錄 | 葉俊儀 |
| 參加人員 (或單位) | 陳建銘、吳家慶 | 列席人員 |  |
| 會 議 內 容 |  |  |  |
| 決議事項： |  |  |  |
| 一、頂樓逃生天橋： |  |  |  |
| 頂樓逃生天橋經與廠商評估之後，考量台灣地區 |  |  |  |
| 地震頻率較頻繁，本社區屬地上14樓之建築物， |  |  |  |
| 在地震發生時頂樓搖愰的幅度較大，恐會造成天 |  |  |  |
| 橋的固定螺絲鬆脫，反會形成危險，因此將取消 |  |  |  |
| 原先之提案，再研擬其他替代方案。 |  |  |  |
| 二、公設緩絳機： |  |  |  |
| 社區緩絳機已先請數家消防器材公司報價，將於 |  |  |  |
| 下次會議邀請廠商帶實際產品來解說功能，再進 |  |  |  |
| 行評估。 |  |  |  |
| 三、餐廳出入口處之排水不良問題改善： |  |  |  |
| 因社區俱樂部餐廳出入口原本的排水之設計不良 |  |  |  |
| ，造成出入口處長期溼度過高，產生俗稱地磚癌 |  |  |  |
| 之情形，為避免再次發生此類情形，將研擬在餐 |  |  |  |
| 廳出入口處加裝遮雨屋簷。以解決餐廳出入口的 |  |  |  |
| 排水問題 |  |  |  |
| ~續下頁~ |  |  |  |
| ~續上頁~ |  |  |  |
| 四、社區污水池污泥清運： |  |  |  |
| 由於社區污水終沉槽污泥堆積，致使廢水流放口 |  |  |  |
| 所排放之廢水產生異味，將先請污泥清運公司來 |  |  |  |
| 評估報價之後，再將污水處理系統之污泥清除。 |  |  |  |
| 五、各棟地下室及一樓佈置： |  |  |  |
| 由於本社區現在的地下室及一樓的木工工程已接 |  |  |  |
| 近完工，為讓社區更富有人文及藝術氣息，將考 |  |  |  |
| 量在社區地下室及一樓佈置數幅複製畫，以增進 |  |  |  |
| 社區之藝術氣息。 |  |  |  |
| ~以下空白~ |  |  |  |