桂花鄉大樓九十四年十月份管理委員會會議記錄

時    間：中華民國九十四年十月十一日（星期二）晚上八時

地    點：社區電腦教室

主    席：主任委員  柯明達

出席委員：劉校生、吳家慶、鄧錫河、黃文中

廠商代表：惠薪公司、合美企業社、冠穎公司、三六九公司

記    錄：太子公寓大廈管理維護公司管理主任  馬景清

壹、主席報告：會議開始，首先請廠商報告。

貳、討論提案：

案由一：消防檢修驗收結果及增加缺失部份檢修討論事宜。

討論：一、九如消防公司報告：經本公司全面檢修結果公共區域大致已完成八九成比率，檢修項目如附表所列，目前唯獨檢修住戶之偵煙探測器時間配合度較困難，無法照預期時間內全面檢修完成，僅檢修到社區住戶一半（空戶部份無法實施），希望管委會能協助本公司進行檢修進度，第一階段檢修經費合計新台幣貳拾捌萬捌仟捌佰元整。

二、第二階段所列缺失部份是否進行檢修，請管委會裁定。

決議：消防檢修重點在住戶屋內偵煙探測器是否已正常，否則無法與授信總機傳訊，請九如消防公司

統計那些戶數尚未檢修完成提供給管理主任再公告要求配合，務必將所有之住戶偵煙探測器檢

修完成，空屋部份也務必取得門鎖配合消防公司，統計後再進行第二階段缺失部份一併檢修。

案由二：地下室車道整建案討論事宜。

討論：一、合美企業社報告：採用環氧樹脂及表面鋪設石英砂，製造構想將汽車坡道以凹型方式建造，機車道以平面製作，如此坡道較為耐磨，施工工程須有五個工作天全面停止任何車輛進出地下室，車輛必須停放在外面之安排。

二、冠穎公司報告：採用環氧樹脂及表面鋪設金鋼砂，製造過程分別先除表面處理及裂縫結構補強、底塗使用（KGE-301P）樹脂、體層使用（KGE-101）樹脂、止滑層（KGE-201）表面加入滑石粉，面塗二次防護，區分二階段進行施工（每階段須八個工作天），車輛可正常通行。

決議：一、經二家廠商報告結果，與會委員一致認為採納冠穎公司專業技術能力，並承包社區車道工

程。

二、施工期間車道形成安全漏洞，屆時請保全公司再增派管理員（一~二員）看守。

案由三：各樓頂公共管道間排氣風管，效果不足討論事宜。

討論：惠薪公司報告：將採用自然通風器專用電動抽風機適用貴大樓機型，特點靜音省電功能，抽風機啟動五分鐘內可吸收到地下室層面空氣，以定時分段式啟動，啟動時間表可依需要再作調整。

決議：價格部份再協調廠商研議，考慮先試驗E棟通風系統安裝電動抽風機，安裝後以一個月內抽問

住戶空氣效果，若效果不錯其他再行安裝電動抽風機。

案由四：頂樓電梯機房漏水問題討論事宜。。

討論：頂樓電梯機房設有排熱氣口，每逢颱風來襲造成滲水嚴重，常發生電梯故障，甚至機板燒毀，建議外側再加裝一層氣窗，距離內部氣窗十五公分寬度，以不影響電梯機房氣窗散熱功能，預估每加裝一層氣窗費用計新台幣貳仟伍佰元整。（共計須加裝八窗）

決議：同意再加裝一層氣窗，以防範類似情況發生。

案由五：建置社區網站案討論事宜。

討論：由訊南公司提供SYBASE網路資料庫作業系統，可長期儲存社區重要資料，住戶隨時上網就可查詢，並經由網路遠端就可以了解社區現況，促進住戶之間互動溝通，提升社區價值及形象，設計及系統開通費用計新台幣肆仟伍佰元整，年費計新台幣壹仟貳佰元整，每月固定費用計新台幣玖佰元整。

決議：同意設置社區網路系統，屆時公告住戶善加利用網站與互動平台。

參、散會（二十三時）。