桂花鄉大樓九十四年十二月份管理委員會會議記錄

時    間：中華民國九十四年十二月九日（星期五）晚上八時

地    點：社區電腦教室

主    席：主任委員  柯明達

出席委員：劉校生、吳家慶、鄧錫河、黃文中

住戶與會：廖勝旗、張  達

列    席：管理室  張雲娥

廠商代表：皇冠精業公司

記    錄：太子公寓大廈管理維護公司管理主任  馬景清

壹、主席報告：會議開始，首先請廠商報告。

貳、討論提案：

案由一：各樓頂公共管道間排氣風管，改善異味討論事宜。

討論：皇冠精業公司：將採用動力式排風機進行強制換氣，是經勘查過社區狀況而設計款式，主要浴

廁換氣量不足，異味無法排除所造成，若改裝動力式排風機，以定時控制開關，換氣次數可每

小時三~四次或亦可調整次數量，每棟建築體設有十個浴廁換氣井，每座換氣井費用計新台幣

貳萬伍仟元整。

決議：同意皇冠精業公司承攬樓頂公共管道間排氣風管工程，保固期二年，並訂定契約予以規範。

案由二：頂樓平台磁磚破裂改善討論事宜。

討論：頂樓平台磁磚破裂發現具有DE二棟，磁磚由於熱漲冷縮及經住戶行徑踩踏後，破損範圍估計有

十五坪左右，建議浴廁換氣井改裝後再行修補與防滲工程。

決議：照討論案通過。

參、散會（二十二時）。